ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Волжского сельского поселения

Заволжского муниципального района

от 09.11.2020 г.                                                                                                                   № 53

с. Воздвиженье

# Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в администрации Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от  23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ № 1225 от 31.12.2009 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением администрации Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района от 08.08.2014 года № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волжского сельского поселения», администрация Волжского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в администрации Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района» (приложение).

# 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном на сайте Волжского сельского поселения

3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Волжского сельского поселения

Заволжского муниципального района:                                      А.В.Румянцев

Приложение

к постановлению администрации

Волжского сельского поселения

Заволжского муниципального района

от 09.11.2020 № 53

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в администрации Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района»

на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

| Полное наименование организации | Администрация Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности.; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" Нормативные акты субъекта РФ; Нормативные акты муниципального образования. |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района |
| Перечень подпрограмм | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района» |
| Цели Программы | Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов. |
| Задачи Программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетического хозяйства предприятия; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели Программы | Снижение общего потребления энергоресурсов на 2021 – 2023 год |
| Сроки реализации Программы | 2021-2023 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации Программы | Источник финансового обеспечения реализации программы - местный бюджет; объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 22,0тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 10,0 тыс. рублей; 2022 год - 7,0 тыс. рублей; 2023 год - 5,0 тыс. рублей. Объемы и структура финансирования мероприятий Программы в 2021-2023 годах уточняются при разработке прогнозов социально-экономического развития в соответствии с уточнением бюджетных проектировок Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района. Муниципальный заказчик ежегодно уточняет и согласовывает перечень первоочередных проектов и мероприятий, намеченных к финансированию, руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение общего потребления энергоресурсов; Снижение расходов бюджета на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения в сопоставимых условиях. |
| Ответственные лица: | Администрация Волжского сельского поселения Заволжского муниципального района |

1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения, изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве. Расходы администрации Волжского сельского поселения на оплату коммунальных ресурсов занимают значительную часть в бюджете сельского поселения.

Реализация мероприятий программы, направленных на нормирование энергопотребления, энергосберегающих мероприятий позволят снизить потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальным учреждениям и предприятиям ЖКХ.

Суммарное потребление электрической энергии составило в 2019 г. 41,567 тыс. кВт*ч. и тепловой энергии в 2019 г. 6,461Гкал.

Структура энергопотребления организации представлена ниже:

Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы | 2019 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт∙ч | 9,327 | 13,130 | 41,567 | С 2017 года по сентябрь 2018 года счета администрации были заблокированы. |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 11,193 | 15,779 | 6,461 |  |
| 3. | Холодная вода | куб. м | 13,824 | 3,456 | 0 |  |
| 4. | Горячая вода | куб. м |  |  |  |  |
| 5. | Природный газ | куб. м |  |  |  |  |
| 6. | Жидкое топливо, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | дизельное топливо | литр |  |  |  |  |
|  | бензин | литр | 985 | 581 | 2993 |  |
|  | мазут | тонн |  |  |  |  |
| 7. | Твердое топливо, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | указать вид | тонн |  |  |  |  |
| 8 | Дрова | т.у.т (куб. м) | 2 | 3 | 10 |  |

Наблюдается рост потребления энергетических ресурсов (отдельных энергетических ресурсов), который обусловлен износом зданий.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

- электрической энергии – _ Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Гарант» (ООО « ЭСК Гарант»);

- тепловой энергии – МУП «Ресурсоснабжающая организация»;

- газа – ООО «Сибгазойл+»;

- воды – МУП «Ресурсоснабжающая организация»;

- водоотведения – МУП «Ресурсоснабжающая организация».

Организация имеет в собственности  следующие здания, строения, сооружения:

Таблица 2

| Параметр | С. Воздвиженье | Д. Гольцовка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническое описание объекта |  |  |
| этажность здания | 1 | 1 |
| общая площадь (кв. м) | 61,9 | 56,0 |
| отапливаемая площадь (кв. м) | 54,0 | 42,0 |
| полезная площадь (кв. м) | 54,0 | 42,0 |
| год ввода в эксплуатацию | 1967 | 1975 |
| Сведения об оснащенности приборами учета |  |  |
| электроэнергия |  |  |
| необходимое количество ПУ, шт. | 1 | 1 |
| из них введено в эксплуатацию, шт. | 1 | 1 |
| тепловая энергия |  |  |
| необходимое количество ПУ, шт. | 1 | 0 |
| из них введено в эксплуатацию, шт. | 0 | 0 |
| Окна | 8 | 5 |
| требующих замены, ед. | 0 | 5 |
| требующих утепления, ед. | 0 | 5 |
| остекление энергосберегающими стеклопакетами (% от общего остекления) | 0 | 0 |
| Кровля |  |  |
| тип кровли | железо | Шифер |
| Кол-во входных дверей, ед., в том числе | 2 | 2 |
| требующих замены, ед. | - | - |
| с тамбурами, ед. | - | - |
| требующих утепления, ед. | - | - |

Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений организации – данных нет.

Общая площадь помещений организации составляет 117,9 кв. м, в том числе отапливаемая – 96,0 кв. м.

Для освещения помещений организации используется 34энергосберегающих ламп. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Для наружного освещения используется 2 лампы. Система наружного освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Проблема сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов стала наиболее актуальной со вступлением в силу требований 261-ФЗ «Об энергосбережении». Закон предусматривает постепенный вывод из оборота ламп накаливания. Как известно, наиболее распространенной заменой им стали «энергосберегающие» лампочки, а иными словами – компактные люминесцентные лампы, содержащие в составе ртуть. После истечения срока использования люминесцентных ламп требуется их утилизация.

Учреждением ежегодно заключается договор на утилизацию люминесцентных ламп с ООО «Экомир», сроком на 1 год.

Таблица 3

| Освещение помещений здания |
| --- |
| Здания | Количест-во световых точек, ед. | из них: | Автоматизи-рованная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающи-ми лампами (светильниками) | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использова-нием ЭПРА*, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| с.Воздвиженье | 7 |  | 15 | - | - | - |
| д. Гольцовка | 8 |  | 19 | - | - | - |
| Наружное (уличное) освещение |
| Здания | Количест-во световых точек, ед. | из них: | Автоматизи-рованная система управления освещением, тип |
|  |  | с энергосберегающи-ми лампами (светильниками) | с использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с использова-нием ЭПРА*, ед. |  |
|  |  | Тип | Кол-во,ед. |  |  |  |
| с.Воздвиженье | 1 |  | 1 | - | - | - |
| д. Гольцовка | 1 |  | 1 | - | - | - |

* Электронный пускорегулирующий аппарат

Оплата энергетических ресурсов, потребляемых администрацией

Таблица 4

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 6,7714 | 104,005 | 351,8 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 94,9 | 126,4 | 62,4 |
| ГВС | тыс.руб. |  |  |  |
| ХВС | тыс.руб. | 1,28 | 0,3 | 0 |
| Газ | тыс.руб. |  |  |  |
| Бензин | тыс.руб. | 34,0 | 23,9 | 121,4 |
| Дрова | тыс.руб. | 1,8 | 3,3 | 11,0 |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 138,7514 | 257,905 | 546,6 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации, являются:

- незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электропроводки.

Численность сотрудников учреждения.

Таблица 5

| Категория | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего работников | 10 | 10 | 12 |
| Администрация | 6 | 6 | 8 |
| Персонал | 4 | 4 | 4 |

Количество и типы транспортных средств.

Таблица 6

| Вид транспортного средства | Вид и марка используемого топлива | Количество | Пассажировместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль легковой ВАЗ 21310 | Бензин автомобильный АИ-92 | 1 | 5 |

3. Цели Программы

Основными целями Программы являются:

1. Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет оптимизации их использования, проведения энергосберегающих мероприятий непосредственно на местах, внедрения энергосберегающих решений и технологий.

2. Совокупное снижение затрат на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения на основе применения современных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, уменьшение энергопотребления на квадратный метр общей площади.

3. Повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, создание более комфортных условий для сотрудников. Уменьшение административной нагрузки на руководство, связанной с обеспечением энерго- и теплоснабжения.

4. Сроки и целевые показатели реализации Программы

Программа рассчитана на 2021-2023 годы. В ходе реализации программных мероприятий планируется достичь снижения потерь тепловой энергии, воды и электричества, а как следствие, сокращение расходов организации в целом. Ниже приведен ряд целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться в результате реализации мероприятий, содержащихся в программе.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы

Таблица 7

| № п/п | Индикаторы | Ед.изм. | Факт | План |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Удельная величина потребления электрической энергии | кВт/ч на 1 человека населения | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 |
| 2 | Удельная величина потребления тепловой энергии | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | Удельная величина потребления холодной воды | куб. метров на 1 человека населения | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- прекращение безучётного потребления энергетических ресурсов и воды в администрации сельского поселения

- снижение в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов, а также объема потребляемой воды.

5. Перечень мероприятий по энергосбережению

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 г. (первый год действия программы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Утепление притворов оконных конструкций | Бюджет Волжского сельского поселения | 10,0 | - | - | - |
| 2 | Оптимизация времени использования оргтехники | Администрация Волжского сельского поселения | Не требует затрат | - | - | - |
| 3 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) | Администрация Волжского сельского поселения | Не требует затрат | - | - | - |
| Всего по мероприятиям | - | 10,0 | - | - | - |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2022 г. (второй год действия программы) |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ | Бюджет Волжского сельского поселения | 7,0 | - | - | - |
| 2 | Оптимизация времени использования оргтехники | Администрация Волжского сельского поселения | Не требует затрат | - | - | - |
| 3 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) | Администрация Волжского сельского поселения | Не требует затрат | - | - | - |
| Всего по мероприятиям | - | 7,0 | - | - | - |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. (третий год действия программы) |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Утепление притворов оконных конструкций | Бюджет Волжского сельского поселения | 5,0 | - | - | - |
| 2 | Оптимизация времени использования оргтехники | Администрация Волжского сельского поселения | Не требует затрат | - | - | - |
| 3 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) | Администрация Волжского сельского поселения | Не требует затрат | - | - | - |
| Всего по мероприятиям | - | 5,0 | - | - | - |